钢结构受弯构件计算书

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2022-04-19 |

北京盈建科软件股份有限公司

目录

第1章 设计资料	1

第2章 强度计算结果	1

第3章 整体稳定性计算结果	1

第4章 抗剪计算结果	1

第1章 设计资料

截面参数

HM588X300

设计参数

净毛面积比：0.85

截面上翼缘侧向支撑长度：0.00mm

截面下翼缘侧向支撑长度：2450.00mm

抗震等级：三级

组合类别：非地震组合

钢号Q355

钢材拉压弯强度设计值f = 295.00MPa

钢材抗剪强度设计值fv = 175.00MPa

全国高规性能设计构件类别：耗能构件

宽厚比等级：S3级

是否为耗能构件：是

是否顶层梁：否

是否考虑畸变失稳：是

设计依据

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)

第2章 强度计算结果

1.截面特性验算

弯矩设计值

2.强度验算

承载力抗震调整系数

由钢结构标准6.1.2条可知

截面塑性发展系数

由钢结构标准6.1.1条可知

最大强度验算应力满足要求

最小强度验算应力满足要求

第3章 整体稳定性计算结果

1.截面特性验算

弯矩设计值

2.整体稳定验算

由钢结构标准6.2.1条可知：梁受压翼缘上有铺板且与其牢固相连时，可不计算梁的整体稳定性

3.宽厚比验算

由钢结构标准3.5.1条可知

翼缘宽厚比

满足规范要求

腹板计算高厚比

满足规范要求

第4章 抗剪计算结果

1.截面特性验算

2.抗剪承载力计算

剪力设计值

满足受剪强度要求